Осторожно газ!

| . | Запах газа в квартире Отключите газ, распахните окна. Удалите из квартиры всех. Обесточьте ее. Выдерните телефонный шнур из розетки. Закрыв за собой дверь квартиры, по телефону вызовите аварийную газовую службу. Дождитесь ее прибытия на улице. |
| --- | --- |
| Запах газа в подъезде Определите место утечки газа, Проветрите лестничную клетку. Выйдя из подъезда и оставив входную дверь открытой, предупредите жильцов и входящих в подъезд об опасности. Позвоните в аварийную газовую службу. Сообщите в диспетчерскую РЭУ о необходимости отключения лифта. |
| МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА Не пользоваться открытым огнем, курить; Не пользоваться лифтом; Не нажимать на кнопку электрозвонка; Не звонить по телефону; Не включать/выключать свет; Не включать/выключать электроприборы |

СЛУЖБА РЕАГИРОВАНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ (ДЛЯ АБОНЕНТОВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ) -112

Единая дежурная диспетчерская служба МО Брюховецкий район –                              34-609, 8-918-653-66-25